## Compte rendu final
Listes des informations à retrouver dans le compte rendu final
ENDOSCOPE
Information | Donnée | Source
Nom client | Texte libre | Données compte client
Adresse | Texte libre | Données compte client
Nom du contact | Texte libre | Données compte client
Numéro de dossier | Création client | Données compte client
Numéro de téléphone | Texte libre | Données compte client
TITRE | Texte libre | Automatique
Qualité | Choix | Demande de prélèvement
Localisation | Texte libre | Demande de prélèvement
Motif du prélèvement | Case cochée | Fiche de prélèvement
Portée du prélèvement | Case cochée | Fiche de prélèvement
Date et heure de prélèvement | Texte libre | Fiche de prélèvement
Type d'endoscope | Case cochée | Fiche de prélèvement
Identifiation / Numéro de serie | Texte libre | Fiche de prélèvement
Numéro d'échantillon | Flash code | Fiche de prélèvement
Préleveur | LOG | Fiche de prélèvement
Traitement | Case cochée | Fiche de prélèvement
Cycle | Case cochée | Fiche de prélèvement
Type eau de rincage | Case cochée | Fiche de prélèvement
Lot DNP | Texte libre | Fiche de prélèvement
Date de péremption DNP | Texte libre | Fiche de prélèvement
Volume filtré | Texte libre | Feuille de travail / Saisie de résultat
Analyse (Flore à 30°) | Numérique | Analyse + Unité + REF / Saisie de résultat
Analyse 2 (Identification) | ABS/ PRES + Texte libre | Saisie de résultat
Interprétation | Règle en fonction des resu | Saise de résultat
Données légales | Texte libre | AUTOMATIQUE | Feuille PDF type avec logo et mentions légales
EAU
Information | Donnée | Source
Nom client | Texte libre | Données compte client
Adresse | Texte libre | Données compte client
Nom du contact | Texte libre | Données compte client
Numéro de téléphone | Texte libre | Données compte client
Numéro de dossier | Création client | Données compte client
TITRE | Texte libre | Automatique
Qualité | Choix | Demande de prélèvement
Localisation | Texte libre | Demande de prélèvement
Date et heure de prélèvement | Texte libre | Fiche de prélèvement
Numéro d'échantillon | Flash code | Fiche de prélèvement
Préleveur | LOG | Fiche de prélèvement
Remarques | Texte libre | Fiche de prélèvement
Analyse 1 | NUM + Unité + REF | Saise de résultat
Analyse x fois | NUM + Unité + REF | Saise de résultat | Feuille PDF type avec logo et mentions légales
Interprétation | Règle en fonction des resu | Saise de résultat
Données légales | Texte libre | AUTOMATIQUE
Microbiologie AIR
Nom client | Texte libre | Données compte client
Adresse | Texte libre | Données compte client
Nom du contact | Texte libre | Données compte client
Numéro de téléphone | Texte libre | Données compte client
Numéro de dossier | Création client | Données compte client
TITRE | Texte libre | Automatique
Qualité | Choix | Demande de prélèvement
Localisation | Texte libre | Demande de prélèvement
Date et heure de prélèvement | Texte libre | Fiche de prélèvement
Numéro d'échantillon | Flash code | Fiche de prélèvement
Préleveur | LOG | Fiche de prélèvement
Remarques | Texte libre | Fiche de prélèvement
Volume | NUM + Unité | Fiche de prélèvement
Temps | NUM + Unité | Fiche de prélèvement
Délais | NUM + Unité | Fiche de prélèvement
Analyse x fois | NUM + Unité + REF | Saise de résultat
Microbiologie SURFACE
Nom client | Texte libre | Données compte client
Adresse | Texte libre | Données compte client
Nom du contact | Texte libre | Données compte client
Numéro de téléphone | Texte libre | Données compte client
Numéro de dossier | Création client | Données compte client
TITRE | Texte libre | Automatique
Qualité | Choix | Demande de prélèvement
Localisation | Texte libre | Demande de prélèvement
Date et heure de prélèvement | Texte libre | Fiche de prélèvement
Numéro d'échantillon | Flash code | Fiche de prélèvement
Préleveur | LOG | Fiche de prélèvement
Remarques | Texte libre | Fiche de prélèvement
Analyse X fois | NUM + Unité + REF | Saise de résultat
AIR QUALIFICATION
Nom client | Texte libre | Données compte client
Adresse | Texte libre | Données compte client
Nom du contact | Texte libre | Données compte client
Numéro de téléphone | Texte libre | Données compte client
Numéro de dossier | Création client | Données compte client
TITRE | Texte libre | Automatique
Qualité | Choix | Demande de prélèvement
Localisation | Texte libre | Demande de prélèvement
Date et heure de prélèvement | Texte libre | Fiche de prélèvement
Préleveur | LOG | Fiche de prélèvement
Remarques | Texte libre | Fiche de prélèvement
Modèle automate 1 | Prérempli | Paramètrage analyse
Modèle automate x | Prérempli | Paramètrage analyse
Analyses AIR (plusieurs types) | NUM + Unité + REF | Saise de résultat / Fiche de prélèvement
Légionnelles
AUCUN RAPPORT | Saisie du PDF Du sous traitant

## Interprétations
Listes de la table des interpretations
Type | Qualité | Interprétation niveau cible | Interprétation niveau alerte | Interprétation niveau action
EAU | Eau pour soins standards
EAU | Eau au point d'usage
EAU | Eau bactériologiquement maitrisée
EAU | Eau de dialyse
EAU | Eau de laveur d'endoscope
EAU | Fontaine
EAU | Eau chaude | FOURNIT PAR SOUS TRAITANT | FOURNIT PAR SOUS TRAITANT | FOURNIT PAR SOUS TRAITANT
EAU | Eau potable
EAU | Contrôle physico-chimique Eau potable | FOURNIT PAR SOUS TRAITANT | FOURNIT PAR SOUS TRAITANT | FOURNIT PAR SOUS TRAITANT
EAU | Eau de piscine
EAU | Eau de bains à remous
AIR | Mesures physiques
AIR | Contrôle microbiologique Air
SURFACE | Contrôle microbiologique Surface
CONTRÔLE D'ENDOSCOPE | Contrôle après Désinfection de haut niveau Rinçage à l’eau stérile
CONTRÔLE D'ENDOSCOPE | Contrôle après Désinfection de niveau intermédiaire et rinçage à l’eau bactériologiquement maîtrisée
CONTRÔLE D'ENDOSCOPE | Désinfection de niveau intermédiaire et rinçage à l’eau pour soins standards

## Fiche de prélèvement
Listes des fiches de prélèvements
Nom | CODE | Champs | Type
Prélèvement eau chaude sanitaire | PEC | Date et heure | Texte libre
|  | Préleveur | LOG
|  | Remarques | Texte libre
|  | Numéro d'échantillon | Flash code
|  | Localisation | Demande de prélèvement / Texte libre
Prélèvement Eau froide et mitigée | PEF | Température | Texte libre + Unités
|  | Date et heure | Texte libre
|  | Numéro d'échantillon | Flash code
|  | Préleveur | LOG
|  | Remarques | Texte libre | (selon la demande)
|  | Température | NUM + Unités
Prélèvement Endoscope | PENDO | Chlore | NUM + Unités
|  | Localisation | Demande de prélèvement / Texte libre
|  | Localisation | Texte libre
|  | Motif du prélèvement | Case cochée
|  | Portée du prélèvement | Case cochée
|  | Date et heure de prélèvement | Texte libre
|  | Type d'endoscope | Case cochée
|  | Identifiation / Numéro de serie | Texte libre
|  | Numéro d'échantillon | Flash code
|  | Préleveur | LOG
|  | Traitement | Case cochée
|  | Cycle | Case cochée
|  | Type eau de rincage | Case cochée
|  | Lot DNP | Texte libre
|  | Date de péremption DNP | Texte libre
Prélèvement SURFACE | PSUR | Numéro d'échantillon | Flash code | Voir code barre gélose Nicolas
|  | Date et heure | Texte libre
|  | Préleveur | LOG
|  | Remarques | Texte libre
|  | Localisation | Demande de prélèvement / Texte libre
Prélèvement Microbiologie de l'air | PAIRC | Numéro d'échantillon | Flash code | Voir code barre gélose Nicolas
|  | Date et heure | Texte libre
|  | Préleveur | LOG
|  | Remarques | Texte libre
|  | Localisation | Demande de prélèvement / Texte libre
|  | Volume | NUM + Unité
|  | Temps | NUM + Unité
|  | Délais | NUM + Unité
Prélèvement AIR qualification | PAIRQ | Date et heure | Texte libre
|  | Préleveur | LOG
|  | Remarques | Texte libre
|  | Localisation | Demande de prélèvement / Texte libre
|  | Température | NUM + UNITE
|  | Hygrométrie | NUM + UNITE
|  | Préssion acoustique | NUM + UNITE
|  | Débit de soufflage | ETC…
|  | VOIR SUITE CALL PIERRICK | Dans les qualif les analyses sont faites sur place, a voir comment faire de a saisie
de résultat dans la fiche de prélèvement …
Prélèvement EBM | PEBM | Date et heure | Texte libre
|  | Préleveur | LOG
|  | Remarques | Texte libre
|  | Localisation | Demande de prélèvement / Texte libre
Prélèvement Eau de dialyse | PDIA | Date et heure | Texte libre
|  | Préleveur | LOG
|  | Remarques | Texte libre
|  | Localisation | Demande de prélèvement / Texte libre

## Facture
Listes des informations à retrouver dans la facture
FACTURE
Information | Donnée | Source
Nom client | Texte libre | Données compte client
Adresse | Texte libre | Données compte client
Nom du contact | Texte libre | Données compte client
Numéro de dossier | Création client | Données compte client
Numéro de téléphone | Texte libre | Données compte client
TITRE | Texte libre | Automatique
Qualité 1 | Choix | Demande de prélèvement
Localisation Q1 | Texte libre | Demande de prélèvement
Analyses faites sur Q1 | Choix | Demande de prélèvement
Prix HT 1 | NUM € | Code NAH
Prix TTC 1 | NUM € | Code NAH ou HTx20%
Qualité X | Choix | Demande de prélèvement
Localisation X | Texte libre | Demande de prélèvement
Analyses faites sur QX | Choix | Demande de prélèvement
Prix HT X | NUM € | Code NAH
Prix TTC X | NUM € | Code NAH ou HTx20%
Total HT | SOMME € | Automatique
Total TTC | SOMME € | Automatique
Données légales | Texte libre | AUTOMATIQUE | Feuille PDF type avec logo et mentions légales

## Types
Types
EAU
AIR
CONTRÔLE D'ENDOSCOPE
SURFACE
LINGE

## Qualité
Nom de la Qualité | Type associé
Eau pour soins standards | EAU
Eau au point d'usage | EAU
Eau bactériologiquement maitrisée | EAU
Eau de dialyse | EAU
Eau de laveur d'endoscope | EAU
Fontaine | EAU
Eau chaude | EAU
Eau potable | EAU
Contrôle physico-chimique Eau potable | EAU
Eau de piscine | EAU
Eau de bains à remous | EAU
Mesures physiques | AIR
Contrôle microbiologique Air | AIR
Contrôle microbiologique Surface | SURFACE
Contrôle après Désinfection de haut niveau Rinçage à l’eau stérile | CONTRÔLE D'ENDOSCOPE
Contrôle après Désinfection de niveau intermédiaire et rinçage à l’eau bactériologiquement maîtrisée | CONTRÔLE D'ENDOSCOPE
Désinfection de niveau intermédiaire et rinçage à l’eau pour soins standards | CONTRÔLE D'ENDOSCOPE

## Analyses
CODE | Code NAH | Nom
COLI | COLIFAC | Recherche de Coliformes totaux
PYO | PYOFAC | Recherche de Pseudomonas Aeruginosa
BSAR | BSARFAC | Recherche de spores de bactérie sulfito-réductrice
STAPH | SATPHFAC | Recherche de staphylocoques pathogènes
ENTERO | ENTEROFAC | Recherche d'entérocoques intestinaux
F22 | F22FAC | Flore revivifiable à 22°/mL
F22100 | F22100FAC | Flore revivifiable à 22°/100mL
F36 | F36FAC | Flore revivifiable à 36°/mL
F36100 | F36100FAC | Flore revivifiable à 36°/100mL
LEGIO | LEGIOFAC | Recherche de Legionelles
ENDO | ENDOFAC | Culture bactérienne d'un ecndoscope
ENDOM | ENDOM | Culture myclogique d'endoscope
ENDO+ | ENDO+ | Identification bactérienne | A rajouter en plus si culture POS
SUR | SURFAC | Culture microbiologique d'une surface
AIRM | AIRMFAC | Bio contamination de l'air
TAIR | TAIR | Température AIR
PRES | PRESFAC | Préssion
PART | PARTFAC | Comptage particulaire 3points
TEAU | TEAUFAC | Température de l'eau

## NAH
CODE NAH | PRIX HT € | PRIX TTC €
COLIFAC |  | 0
PYOFAC |  | 0
BSARFAC |  | 0
SATPHFAC |  | 0
ENTEROFAC |  | 0
F22FAC |  | 0
F22100FAC |  | 0
F36FAC |  | 0
F36100FAC |  | 0
LEGIOFAC |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Cotation Prélèvement
Nom du prélèvement | Qualité associée | Prix HT € | Prix TTC €
PEF | Eau pour soins standards |  | 0
PEF | Eau au point d'usage |  | 0
PEBM | Eau bactériologiquement maitrisée |  | 0
PDIA | Eau de dialyse |  | 0
PEBM | Eau de laveur d'endoscope |  | 0
PENDO | Contrôle d'endoscope |  | 0
PEF | Fontaine |  | 0
PEC | Eau chaude |  | 0
PEF | Eau potable |  | 0
| Contrôle physico-chimique Eau potable |  | 0
PEF | Eau de piscine |  | 0
PEF | Eau de bains à remous |  | 0
| Mesures physiques |  | 0
| Contrôle microbiologique Air |  | 0
| Contrôle microbiologique Surface |  | 0

## prélèvement Qualité
Fiche de prélèvement | Qualité associée
PEF | Eau pour soins standards
PEF | Eau au point d'usage
PEBM | Eau bactériologiquement maitrisée
PDIA | Eau de dialyse
PEBM | Eau de laveur d'endoscope
PENDO | Contrôle d'endoscope
PEF | Fontaine
PEC | Eau chaude
PEF | Eau potable
Contrôle physico-chimique Eau potable
PEF | Eau de piscine
PEF | Eau de bains à remous
Mesures physiques
Contrôle microbiologique Air
Contrôle microbiologique Surface

## Fiche de travail
Fiche de Travail | Analyse associée
COLI
PYO
BSAR
STAPH
ENTERO
F22
F22100
F36
F36100
LEGIO
DANS LA V3, on en est pas encore là :)